Рекомендации по подбору УИРГ для замены на интеллектуальный счетчик газа или оснащение системой телеметрии, для категории потребителей «кроме населения»

Для УИРГ с диапазоном измерения до 16 м3/ч, установленных на сетях низкого давления (до 5 кПа):

| Модель существующего УИРГ | Диапазон измерения | Модель рекомендуемых УИРГ |
| --- | --- | --- |
| ВК-G4, NPM-G4, СГМН-1 G4, Metrix G4, Actaris G4, АГАТ G4, РЛ G4, AMG G4, СГД-3Т G4, СГД G4, Берестье КГ G4, Gallus 2000 G4, МКМ G4, Омега G4, СГД G4, СГМ G4, Вектор-М G4, СГБМ G4, СГБЭТ G4, СГБ G4, СГК G4 и другие счетчики газа без корректора типоразмера G4 | 0,04 – 6 м3/ч | СМТ Смарт G4; Миртек-51-G4; комплекс ТАУ-СГТКР-Д в составе счётчика ВКР G4 и корректора ТАУ-ТК12 со встроенной системой телеметрии и монтажом датчика температуры в корпусе счётчика или входном патрубке трубопровода. |
| ВК-G6, NPM-G6, СГМН-1 G6, Metrix G6, Actaris G6, АГАТ G6, РЛ G6, AMG G6, СГД-3Т G6, СГД G6, Берестье КГ G6, Gallus 2000 G6, МКМ G6, Омега G6, СГД G6, СГМ G6, Вектор-М G6, СГБМ G6, СГБЭТ G6, СГБ G6, СГК G6 и другие счетчики газа без корректора типоразмера G6 | 0,06 – 10 м3/ч | СМТ Смарт G6; Миртек-51-G6; комплекс ТАУ-СГТКР-Д в составе счётчика ВКР G6 и корректора ТАУ-ТК12 со встроенной системой телеметрии и монтажом датчика температуры в корпусе счётчика или входном патрубке трубопровода. |
| ВК-G10, Metrix G10, Actaris G10, АГАТ G10, РЛ G10, AMG G10, Гобой-1 и другие счетчики газа без корректора типоразмера G10 | 0,1 – 16 м3/ч | СМТ Смарт G10; Миртек-51-G10; комплекс ТАУ-СГТКР-Д в составе счётчика ВКР G10 и корректора ТАУ-ТК12 со встроенной системой телеметрии и монтажом датчика температуры в корпусе счётчика или входном патрубке трубопровода. |

Для УИРГ с диапазоном измерения свыше 16 м3/ч, установленных на сетях низкого давления (до 5 кПа):

| Модель существующего УИРГ | Диапазон измерения | Модель рекомендуемых УИРГ |
| --- | --- | --- |
| ВК-G16, Metrix G16, Actaris G16, АГАТ G16, РЛ G16, AMG G16, Гобой-1 и другие счетчики газа без корректора типоразмера G16 | до 25 м3/ч | СМТ Комплекс G16; комплекс ТАУ-СГТКР-Д в составе счётчика ВКР G16 и корректора ТАУ-ТК12 со встроенной системой телеметрии и монтажом датчика температуры в корпусе счётчика или входном патрубке трубопровода. |
| ВК-G25, Metrix G25, Actaris G25, АГАТ G25, РЛ G25, AMG G25, Гобой-1 и другие счетчики газа без корректора типоразмера G25 | до 40 м3/ч | СМТ Комплекс G25; комплекс ТАУ-СГТКР-Д в составе счётчика ВКР G25 и корректора ТАУ-ТК12 со встроенной системой телеметрии и монтажом датчика температуры в корпусе счётчика или входном патрубке трубопровода. |
| ВК-G40, Гобой-1 и другие счетчики газа без корректора типоразмера G40 | до 65 м3/ч | СМТ Комплекс G40; комплекс ТАУ-СГТКР-Д в составе счётчика ВКР G40 и корректора ТАУ-ТК12 со встроенной системой телеметрии и монтажом датчика температуры в корпусе счётчика или входном патрубке трубопровода. |
| Измерительные комплексы на базе ротационных счётчиков RVG и корректоров EK | При любом расходе | Измерительные комплексы ТАУ-СГЭКР-Р на базе ротационных счетчиков газа РВГ с корректором ТАУ-ЭК22 |

Все системы телеметрии должны быть настроены для обеспечения передачи данных на сервер ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

Для всех остальных УИРГ, рекомендованы для применения УИРГ следующих производителей, зарекомендовавших себя отказоустойчивостью и хорошими эксплуатационными характеристиками и совместимых с системами телеметрии:

- Ультразвуковой расходомер-счетчик газа Ирвис-РС4-Ультра - Завод изготовитель ООО НПП «Ирвис» (www.gorgaz.ru): 420095, г. Казань, ул. Восстания, д.98Н, Технополис "Химград"; т.  (843) 212-56-31; maxim@gorgaz.ru;

- Ультразвуковые счетчики газа ULTRAMAG-PRO-BA - Завод изготовитель ООО «Мера Кью» (www.mera-q.ru): 413119, Саратовская область, Энгельсский район, город Энгельс, р.п. Приволжский, мкр. Энгельс-19, ул. 5-й квартал, д. 1А, корпус 1, офис 3; zakaz-gaz@mera-q.ru.

При проектировании нового, или замене существующего УИРГ обязательно необходимо запросить технические условия у Поставщика и согласовать проект газификации в части применяемого УИРГ.